## ĐÈN CHIẾU SÁNG
BÁO GIÁ ĐÈN CHIẾU SÁNG (Cập nhật: 01/2025)
STT | Tên sp | Model | Hình ảnh | Thông tin sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | Giá PP
1 | đèn bơ lùn |  |  | 7w (90 x 50 mm) 12w (115 x 65 mm) Ánh sáng: trắng/vàng/3 màu | bộ
2 | Đèn âm trần | AT-12 |  | 7w (lỗ khoét 90) 9w (lỗ khoét 90) 12w (lỗ khoét 110) Ánh sáng: Trắng/vàng/3 màu | Bộ
3 | Đèn âm trần 9w | AT-9 |  | Hắt 6 tia ( 17 x 8 cm) Hắt 8 tia (22 x 8 cm) | Bộ
4 | Đèn rọi cài 20w | RC-20 |  | Kích thước: L145mm D62mm Power: 20W Colour: 3000k/4000k/6000k CRI: 92 Lumen: 95/W Out side: black/white | cái
5 | Thanh ray | TR-220 |  | Kích thước: 1m/1,5m Out side: black/white | m
6 | Đèn tuyp bán nguyệt | TY-220 |  | Kích thước: 1,2m Power: 40W/60W/72W | cái
7 | Panel 60x60 | PNL-220 |  | Kích thước: 60x60cm Power: 60W | cái
8 | Đèn pha ngoài trời | PH-220 |  | Power: 50W/100W/200W | cái
9 | Đèn ốp nổi | ON-220 |  | Power: 18W/24W | cái
10 | Đèn thả văn phòng | TVP-220 |  | Kích thước: 10*1200mm Out side: black/white | cái
(ĐƠN GIÁ XUẤT KHO CHƯA BAO GỒM CƯỚC VẬN CHUYỂN)

## THANH NHÔM
BÁO GIÁ THANH NHÔM ( Cập nhật: 08/2024)
STT | Model | Hình ảnh | Hình ảnh kết cấu | Quy cách | Đơn giá/m | Đơn giá kiện/m | Thanh /kiện | Giá NPP
1 | 508 |  |  | 2m 3m
2 | 508-Black |  |  | 2m
3 | 509 |  |  | 2m 3m
4 | 509-black |  |  | 2m
5 | 601 |  |  | 2m 3m
6 | 601-black |  |  | 2m
7 | 1806 - DẺO |  |  | 2m
8 | 2310A |  |  | 3m
9 | 3010A |  |  | 2m
10 | 5035 |  |  | 3m
11 | 7035 |  |  | 3m
12 | 10035 |  |  | 3m
13 | 2013 |  |  | 3m
14 | 3013 |  |  | 2m

## Silicon
BÁO GIÁ SILICON (Cập nhật: 08/2024)
Kích thước | Hình ảnh | Đơn giá theo m (Không phụ kiện) | Đai inox/m | Số m/cuộn | Đơn giá cuộn (Không phụ kiện)
12*12 |  | 27000 | 22000 | 200 | LH
16*16 |  | Nổi: 35000 Âm: 26000 | 29000 | 100 | LH
20*14 |  | Nổi: 38000000 Âm: 38000 | 29000 | 100 | LH
30*20 |  | Nổi: 60000 Âm: 64000 | 58000 | 100 | LH
50*20 |  | Nổi: 125000 Âm: 1200000 | 95000 | 50 | LH

## Cảm Biến
BÁO GIÁ CẢM BIẾN ( Cập nhật:01/2025)
Stt | Hình ảnh | Tên thiết bị | ĐVT | Đơn giá lẻ (VNĐ) | Đơn giá hộp (VNĐ) | Cái/ hộp | NPP
1 |  | Cảm biến bước chân cầu thang | Bộ | 750000 | 580000 | 20 | Liên hệ
Model: CBCD Human Sensor Input Voltage: DC12/24V Output Current: 5A Sensor distance: 3-5M Size:30*11mm N.W:41g
4 |  | Cảm biến đóng mở tủ | Bộ | 60000 | 45000 | 30 | Liên hệ
Model: CBDM Single Gated Sensor Delay OFF/ON Voltage:DC12-24V Output current: 5A Size: 27*11mm N.W: 41g
2 |  | Cảm biến đóng mở tủ 2 cánh | Bộ | 65000 | 55000 | 30 | Liên hệ
Model: CBDM2 Double Gated Sensor Voltage:DC12/24V Output current: 5A Size: 39*28*9mm N.W: 38g
3 |  | Cảm biến vẫy tay | Bộ | 65000 | 45000 | 30 | Liên hệ
Model: DLV-CUVT Hand Sweep Sensor Voltage:DC12/24V Output current: 5A Sensor distance: 7-10cm Size: 27*11mm N.W: 41g
5 |  | Cảm biến chạm | Bộ | 58000 | 45000 | 30 | Liên hệ
Model: CBCH Touch Sensor Voltage:DC12/24V Output current:5A Size: 27*11mm N.W: 41g
6 |  | Cảm biến gương | Bộ | 65000 | 42000 | 30 | Liên hệ
Model: CBG Miror Sensor Voltage:DC12/24V Output current:5A Size: 27*11mm N.W: 55g
8 |  | Bộ khuếch đại cảm biến | Bộ | 65000 | 45000 | 50 | Liên hệ
Model:DC5-24V 30A
9 |  | Dimmer tăng giảm độ sáng | Bộ | 65000 | 41000 | 100 | Liên hệ
Model:DC12-24V-30A
(Đơn giá xuất kho chưa bao gồm cước vận chuyển)
Trân trọng !

## NGUỒN
BÁO GIÁ NGUỒN
(Cập nhật: 01/2025)
NGUỒN ĐŨA IP40
STT | Model | Công suất/A | Hình ảnh | Đơn giá | Kích thước |  | Giá PP
02 | ND-24W-12V | 24W/2A
03 | ND-36W-12V | 36W/3A
04 | ND-60W-12V | 60W/5A
NGUỒN - 12V
STT | Model | Công suất/A | Hình ảnh | Đơn giá | Kích thước | Cái/Thùng | Giá PP
01 | NG-120W-12V | 120W/10A
02 | NG-150W-12V | 150W/12,5A
03 | NG-200W-12V | 200W/16,7A
04 | NG-300W-12V | 300W/25A
05 | NG-400W-12V | 400W/33,3A
NGUỒN THÉP 12V - Cao cấp
STT | Model | Công suất/A | Hình ảnh | Đơn giá | Kích thước | Cái/Hộp | Giá PP
1 | ND-120W-12V | 120W/10A
2 | ND-200W-12V | 200W/16.7A
3 | ND-300W-12V | 300W/25A
4 | ND-400W-12V | 400W/33.3A
NGUỒN NGOÀI TRỜI - 12V - Cao cấp
STT | Model | Công suất/A | Hình ảnh | Đơn giá | Kích thước | Cái/Hộp | Giá PP
01 | NB-400W-12V | 400W/33,3A
(Đơn giá xuất kho chưa bao gồm cước vận chuyển)
Trân trọng !

## Led 12V-2
BÁO GIÁ LED
(Cập nhật: 01/2025)
Led dán 2835 - 12V
STT | Số mắt led/m dài | Màu sắc | Hình ảnh | Đơn giá | Kích thước | Đơn giá sỉ | Cuộn/Thùng | Giá PP
01 | 120D | Trắng Vàng Trung Tính
02 | 180D
Led dán COB - 12V
STT | Số mắt led/m dài | Màu | Hình ảnh | Đơn giá | Kích thước | Đơn giá sỉ | Cuộn/Thùng | Giá PP
01 | COB-252 | Trắng Vàng Trung Tính |  | 100000 | 5M x 8mm | 70000 | 100 | liên hệ
Led Neon - 12V
STT | Model | Màu | Hình ảnh | Đơn giá | Kích thước | Đơn giá sỉ | Cuộn/Thùng | Giá PP
01 | Neon 5M | Trắng Cam Vàng Nắng Xanh dương Xanh lá Xanh băng Đỏ Tím
Led dán 2835 - 12V ( led màu)
STT | Model | Màu sắc | Hình ảnh | Đơn giá | Kích thước | Đơn giá sỉ | Cuộn/Thùng | Giá PP
01 | 120D | Đủ màu
Led Ziczac 12V - 10m
STT | Model | Màu sắc | Hình ảnh | Đơn giá | Kích thước | Đơn giá sỉ | Cuộn/Thùng | Giá PP
01 | zích zắc | Trắng
vàng
Led F5
STT | Nguồn | Màu sắc | Hình ảnh | Đơn giá/bó | Kích thước | Đơn giá sỉ/túi | Bó/túi | Giá PP
01 | 12V DC | Trắng Vàng Đỏ Tím Xanh dương Xanh lá
Led 3 Mắt | [7 empty] | Giá PP
STT | Công suất | Màu sắc | Hình ảnh
01 | 1,2W/Bóng | Đủ màu
Led silicon đúc | [7 empty] | Giá PP
STT | Model | Màu sắc | Hình ảnh
01 | Led 2 hàng,3 hàng | Trắng Vàng Nắng
02 |  | Full màu
(ĐƠN GIÁ XUẤT KHO CHƯA BAO GỒM CƯỚC VẬN CHUYỂN)
Trân trọng !

## ĐÈN RAY NAM CHÂM
BÁO GIÁ ĐÈN GẮN RAY VÀ THANH RAY NAM CHÂM (Cập nhật: 07/2024)
Tên SP | Hình ảnh | Kích thước | Công suất | Ánh sáng | Điện áp | Giá bán lẻ | Cái/thùng | Đơn giá sỉ | NPP
Đèn rọi ray |  | φ49*H118mm | 12W | 3K,4K,6K | 48V
|  | φ50*H111mm | 20W | 3K,4K,6K
|  | φ64*H138mm | 24W | 3K,4K,6K
Đèn tiêu điểm |  | 22 cm | 12W | 3K,4K,6K | 48V
|  | 33 cm | 18W | 3K,4K,6K
Đèn tản quang |  | 30 cm | 12W | 3K,4K,6K | 48V
|  | 40 cm | 18w | 3K,4K,6K
|  | 60 cm | 24W | 3K,4K,6K
|  | 120cm | 48w | 3K,4K,6K
Đèn tản quang góc |  | 32x32cm | 24W | 3K,4K,6K | 48V
Đèn gập tiêu điểm |  | 22cm | 12W | 3K,4K,6K | 48V
|  | 33cm | 18W | 3K,4K,6K
Đèn gập - xoay tiêu điểm |  | 22cm | 12w | 3K,4K,6K | 48V
|  | 33cm | 18W | 3K,4K,6K
Tên SP | Hình ảnh | Quy cách |  |  | Đơn giá/m | Cái/thùng | Giá sỉ | NPP
Nguồn đúc liền ray 48V |  | 100W
200W
Ray Âm |  | 2M
Ray Nổi |  | 2M | [7 empty] | x